УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «Омсккровля»

__________________В.А.Сычихин

«______»_________________2013г.

Мероприятия

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности ОАО «Омсккровля» на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1.1 | Назначение ответственного за соблюдением режима экономии | Снижение технологического расхода электрической энергии |  | 2014 г. |
| 1.2 | Оценка качества электрической энергии | Качество предоставляемых услуг |  | 4 квартал 2014 г. |
| 2 | Мероприятия по сокращению потерь |
| 2.1 | Перевод в спящий режим мониторов и компьютеров | Снижение расхода электрической энергии на технологические нужды (потери) | 0,3 т.кВт.ч | 2014 г. |
| 2.2 | Анализ работы вентиляционных систем установок, Разработка графиков работы | Снижение технологического расхода электрической энергии | 3,8 т.кВт.ч | 2014 г. |
| 2.3 | Разделение дежурного и общего освещения административно-бытового корпуса | Снижение потребления электрической энергии | 2,2 т.кВт.ч | 2014 г. |
| 2.4 | Частичная замена ламп накаливания на энергосбережение в ТП 1-7 | Снижение потребления электрической энергии | 11,3 т.кВт.ч | 2014 г. |
| 2.5 | Оптимизация работы трансформаторной подстанции ТП-6 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора Т-1 ТМЗ-630/10/0,4 | 4,4 т.кВт.ч | 2014 г. |
| 2.6 | Оптимизация работы трансформаторной подстанции ТП-7 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора Т-2 ТМ-400/10/0,4 | 3,7 т.кВт.ч | 2014 г. |

Главный энергетик ОАО «Омсккровля»                                                           Молоков В.Г.