УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Омсккровля»

__________________А.М.Ласковец

______»_________________2014г.

Мероприятия

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности ОАО «Омсккровля» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1.1 | Назначение ответственного за соблюдением режима экономии | Снижение технологического расхода электрической энергии |  | 2015 г. |
| 1.2 | Оценка качества электрической энергии | Качество предоставляемых услуг |  | 1 кв. и 3 кв. 2015 г. |
| 2 | Мероприятия по сокращению потерь |
| 2.1 | Анализ работы вентиляционных систем установок, Разработка графиков работы | Снижение технологического расхода электрической энергии | 4,3 т.кВт.ч | 2015 г. |
| 2.2 | Разделение дежурного и общего освещения главного производственного корпуса | Снижение потребления электрической энергии | 13,7 т.кВт.ч | 2015 г. |
| 2.3 | Частичная замена ламп накаливания на (энергосберегающие) светодиодные на СВС | Снижение потребления электрической энергии | 8,8 т.кВт.ч | 2015 г. |
| 2.5 | Оптимизация работы трансформаторной подстанции ТП-5 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ-1000/10 | 5,2 т.кВт.ч | 2015 г. |
| 2.6 | Оптимизация работы трансформаторной подстанции ТП-4 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ-1000/10-65 | 4,8 т.кВт.ч | 2015 г. |

Источник финансирования- самофинансирование