## 1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов ОАО Омсккровля"
ноябрь
Количество сетевого оборудовани, выведенного в ремонт |  | 0
Количество сетевого оборудовани, выведенного их ремонта |  | 0
Плановое отключение энергооборудования, участвующего в передаче эл.энергии в ноябре 2015 года не планируется, ремонт осуществляется в порядке текущего осмотра и текущей эксплуатации

## 2
" СОГЛАСОВАНО " | " УТВЕРЖДАЮ "
Главный энергетик | Генеральный директор
ОАО " Омсккровля " | ОАО " Омсккровля "
_______________А.А.Малахов | _______________А.М.Ласковец
Г Р А Ф И К
ППР электрооборудования электроцеха
на 2015 год

## ППР
№ | Наименование | Месяцы года | [10 empty] | Примеча-ние
п/п | оборудования | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ТП-1 1 с.ш. | bar: Месяцы года февраль; Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
2 | ТП-1 II c.ш. | bar: Месяцы года март; Месяцы года май; Месяцы года июль; Месяцы года сентябрь; Месяцы года ноябрь
3 | ТП-2 I.с.ш. | bar: Месяцы года февраль; Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
4 | ТП-2 II с.ш. | bar: Месяцы года март; Месяцы года май; Месяцы года июль; Месяцы года сентябрь; Месяцы года ноябрь
5 | ТП-3 I с.ш. | bar: Месяцы года февраль; Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
6 | ТП-3 II с.ш. | bar: Месяцы года март; Месяцы года май; Месяцы года июль; Месяцы года сентябрь; Месяцы года ноябрь
7 | ТП-4 I с.ш. | bar: Месяцы года февраль; Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
8 | ТП-4 II с.ш. | bar: Месяцы года март; Месяцы года май; Месяцы года июль; Месяцы года сентябрь; Месяцы года ноябрь
9 | ТП-5 I с.ш. | bar: Месяцы года февраль; Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
10 | ТП-5 II с.ш. | bar: Месяцы года март; Месяцы года май; Месяцы года июль; Месяцы года сентябрь; Месяцы года ноябрь
11 | ТП-6 I с.ш. | bar: Месяцы года февраль; Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
12 | ТП-6 II с.ш. | bar: Месяцы года февраль; Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
13 | ТП-7 I с.ш. | bar: Месяцы года март; Месяцы года май; Месяцы года июль; Месяцы года сентябрь; Месяцы года ноябрь
14 | ТП-7 II с.ш. | bar: Месяцы года апрель; Месяцы года июнь; Месяцы года август; Месяцы года октябрь; Месяцы года декабрь
17 | РУ - 1 I с.ш. | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
18 | РУ - 1 II с.ш. | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
19 | РУ - 2 I с.ш. | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
20 | РУ - 2 II с.ш. | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
34 | Ячейка РУ-1 №9 ТП-1 тр-р1 1000 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
35 | Ячейка РУ-1 №23 ТП-1 тр-р2 1000 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
36 | Автомат Ввод №1 ТП -1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
37 | Автомат Ввол №2 ТП -1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
38 | Секционный автомат ТП - 1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
39 | Трансформатор №1 ТП-2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
40 | Трансформатор № 2 ТП-2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
41 | Ячейка РУ-1 № 10 ТП-2 тр-р 1 1000 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
42 | Ячейка РУ-1 № 22 ТП-2 тр-р2 1000 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
43 | Автомат Ввод №1 ТП-2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
44 | Автомат Ввод №2 ТП-2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
45 | Секционный автомат ТП-2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
46 | Трансформатор № 1 ТП-3 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
47 | Трансформатор № 2 ТП-3 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
48 | Ячейка РУ-2 №20 ТП-3 тр-р1 1000 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
49 | Ячейка РУ-2 №5 ТП-3 тр-р2 1000 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
50 | Автомат Ввод №1 ТП-3 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
51 | Автомат Ввод № 2 ТП-3 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
52 | Секционный автомат ТП-3 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
53 | Ячейка РУ-2 №21 ТП-4 тр-р1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
54 | Ячейка РУ-2 №4 ТП-4 тр-р2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
55 | Автомат Ввод №1 ТП-4 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
56 | Автомат Ввод №2 ТП-4 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
57 | Секционный автомат ТП-4 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
58 | Ячейка РУ-2 №6 ТП-5 тр-р1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
59 | Ячейка РУ-2 №22 ТП-5 тр-р2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
60 | Автомат Ввод №1 ТП-5 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
61 | Автомат Ввод №2 ТП-5 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
62 | Секционный автомат ТП-5 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
63 | Ячейка РУ-1 № 26 ТП-6 тр-р 1 1000 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
64 | Ячейка РУ-1 №6 ТП-6 тр-р2 630 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
65 | Автомат Ввод №1 ТП-6 тр-р1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
66 | Автомат Ввод № 2 ТП-6 тр-р2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
67 | Секционный автомат ТП-6 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
68 | Ячейка РУ-1 № 28 ТП-7 тр-р1 400 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
69 | Ячейка РУ-1 № 4 ТП-7 тр-р2 400 кВа | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
70 | Автомат Ввод № 1 ТП-7 тр-р1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
71 | Автомат Ввод № 2 ТП-7 тр-р2 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
72 | Секционный автомат ТП-7 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
73 | Ячейка РУ-1 №7 эл.дв. №1 320 квт | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
74 | Ячейка РУ-1 №8 эл.дв..№2 300 квт | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
75 | Ячейка №12 ОЗСМС РУ-1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
76 | Ячейка №13 Ввод " 404 Ш " РУ-1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
77 | Ячейка №14 НТМИ РУ-1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
78 | Ячейка №15 секц. масл. выкл РУ-1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
79 | Ячейка №18 НТМИ РУ-1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
80 | Ячейка №19 Ввод " 443 Ш " РУ-1 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
81 | Ячейка РУ-2 №10 Резервный ввод | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
82 | Ячейка РУ-2 №12 тр-р НОМ | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
83 | Ячейка РУ-2 №14 тр-р НТМИ-6 | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
84 | Ячейка РУ-2 №15 Ввод " 440 Ш " | bar: Месяцы года февраль to Месяцы года декабрь
85 | Кабельные сети от ТЭЦ-4 до РУ-1,2 | bar: Месяцы года май; Месяцы года сентябрь
86 | Замена силового кабеля от ТП-2 до ЗДУ
87 | Установка системы учета АСКУЭ
88 | Ремонт КЛ от ТЭЦ-4 до РУ-1,2